## List1
VIDEOKAPSULA ZA ENDOSKOPIJU
R.B. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Predviđena (okvirna) 1-godišnja količina | Jedinična cijena u EUR (bez PDV-a) | Ukupni iznos u EUR (bez PDV-a) | Stopa PDV-a | Zaštićeni naziv proizvoda/ Proizvođač i zemlja podrijetla | Kataloški broj | Oblik pakiranja | Cijena originalnog pakiranja u EUR (bez PDV-a) | Napomena
1. | Videokapsula za snimanje tankog crijeva; dimenzije kapsule do max. 28 mm x 11,5 mm; težina do max. 4,5 grama; vidno polje najmanje 160°; slike dobivene vidokapsulom visoke rezolucije 320 x 320 pixela; brzina kadra: minimalno 2 slike u sekundi; vrijeme snimanja minimalno 8 sati. Uz svaku kapsulu osiguran jednokratan pojas. | kom | 30 |  | 0
| OSTALI ZAHTJEVI |  |  | PONUDITELJ POTVRĐUJE PRIHVAĆANJE OSTALIH UVJETA: DA/NE
I. | Obveza odabranog ponuditelja je za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma ustupiti na besplatno korištenje Naručitelju uređaj i software za očitanje nalaza. Odabrani ponuditelj će izvršiti isporuku i instalaciju uređaja i software-a najkasnije u roku 15 dana od dana obostranog potpisa okvirnog sporazuma o svom trošku.
| CIJENA PONUDE U EUR BEZ PDV-a |  |  | 0
| IZNOS PDV-a U EUR |  |  | 0
| UKUPNA CIJENA PONUDE U EUR S PDV-om |  |  | 0
[5 empty] | Ponuditelj: |  | _____________________________
[5 empty] | Adresa: |  | _____________________________